## COMPRA FIONA
# ITEM | CÓDIGO PDG | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD A COMPRAR | MUESTRA REQUERIDA | VISITA TÉCNICA
1 | AR-12A | 1000004 | Aislador Ríg T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca | UN | 500 | NO | NO
2 | AS-22D | 1000005 | Aislador Susp 12.5kV Polimérico | UN | 200 | NO | NO
3 | AE-12A | 1000017 | Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1" | UN | 1000 | NO | NO
4 | W-7A | 1000050 | Alambre #4 AWG-SDO Al P/ Ligadura | MTS | 2000 | NO | NO
5 | CP-03C | 1000091 | Cable Cobre Estañado #2 AWG Desnudo | MTS | 510 | NO | NO
6 | C-3DA | 1000096 | Cable Cobre URD #2 Aisl P/ 15kV | MTS | 1000 | NO | NO
7 | C-3D | 1000097 | CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15kV | MTS | 1000 | NO | NO
8 | C-3E | 1000098 | Cable Cobre URD #4/0 Aisl P/ 15kV | MTS | 2000 | NO | NO
9 | CS-23B | 1000100 | Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG | MTS | 55000 | NO | NO
10 | CS-22B | 1000101 | Conductor concéntrico Cobre 2 x 8 AWG | MTS | 20000 | NO | NO
11 | CS-33C | 1000102 | Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG | MTS | 100000 | NO | NO
12 | CS-32C | 1000103 | Conductor concéntrico Cobre 3 x 6 AWG | MTS | 6019 | NO | NO
13 | CV-01A | 1000129 | Cable de Viento 5/16'' 44 KN | MTS | 8979 | NO | NO
14 | CV-01C | 1000130 | Cable de Viento 7/16" 76 KN | MTS | 1000 | NO | NO
15 | W-22A | 1000145 | Cable Multipolar Flex 7h #12 AWG | MTS | 1019 | NO | NO
16 | C-2D | 1000159 | Cable Tripl 2 #4 AAC Neutro #4 ACSR Aisl | MTS | 10000 | NO | NO
17 | CB-11D | 1000160 | Cable Tripl Aisl XLPE Cond 2/0 Al Cond N | MTS | 5000 | NO | NO
18 | CB-11F | 1000161 | Cable Tripl Aisl XLPE Cond 4/0 Al Cond N | MTS | 5000 | NO | NO
19 | CM-01C | 1000163 | Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h | MTS | 40000 | NO | NO
20 | CM-01E | 1000164 | Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h | MTS | 50000 | NO | NO
21 | CM-01G | 1000165 | Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h | MTS | 50000 | NO | NO
22 | L-4C-2 | 1000408 | Bombilla Metal Halide1500W | UN | 100 | NO | NO
23 | LB-12A | 1000409 | Bombilla Sodio Alta Pres 150W 55V HPS | UN | 500 | NO | NO
24 | LB-12B | 1000410 | Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS | UN | 500 | NO | NO
25 | BR-1A | 1000413 | Brazo P/ Lámpara Tipo Cobra de 6' | UN | 500 | NO | NO
26 | C-CCL | 1000415 | Contactores Magn P/ Control Conj Lumin | UN | 200 | NO | NO
27 | F-5A | 1000420 | Fotocelda 105-305V Multir Norm Op F-Off | UN | 1000 | NO | NO
28 | L-3-L | 1000429 | Luminaria Power Spot 1500W Metal MV C/BO | UN | 50 | NO | NO
29 | LC-11A | 1000432 | Luminaria T/ Cobra HPS 150W 55V 250V | UN | 600 | NO | NO
30 | LC-11B | 1000433 | LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V | UN | 100 | NO | NO
31 | LC-13A | 1000434 | Luminaria T/ Cobra HPS 400W | UN | 100 | NO | NO
32 | SF-11A | 1000610 | Cut-Out 100A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana | UN | 500 | NO | NO
33 | SF-11B | 1000613 | Cut-Out 200A 7.8/15kV 95kV BIL Porcelana | UN | 500 | NO | NO
34 | F-13A | 1000630 | Fusible Limitador de Corriente T. NX, 15 | UN | 20 | NO | NO
35 | PZ-2C | 1000816 | Pinza Derivadora | UN | 35000 | NO | NO
36 | DI-1A | 1000922 | Tape Eléctrico 3/4" x 30' Goma | UN | 1800 | NO | NO
37 | TP-1A | 1000923 | Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinyl | UN | 12664 | NO | NO
38 | C-40D | 1001755 | Conect Cuña C/ Estr 4/0-2/0 Estr 2/0 | UN | 850 | NO | NO
39 | C-40B | 1001756 | Conect Cuña C/Estr 477 o Cair Estr 2/0 | UN | 1000 | NO | NO
40 | C-43Z | 1001768 | Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm | UN | 483 | NO | NO
41 | C-43D | 1001789 | Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG | UN | 5000 | NO | NO
42 | C-43C | 1001791 | Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm² | UN | 36000 | NO | NO
43 | 1001888 | 1001888 | Empalme P/ Cables Aislado 15kV #4/0 | UN | 5 | NO | NO
44 | S-3ECA | 1001937 | Manguito Compr Cu-Al 1 1/4" P/ URD #2 | UN | 400 | NO | NO
45 | C-25AB | 1001956 | Terminal 2 Aguj P/ 465 Secc P/AMPAC 900A | UN | 350 | NO | NO
46 | C-11A | 1001976 | Terminal Compr P/ Cable #4/0 Al Aguj | UN | 500 | NO | NO
47 | A-1F | 1002010 | Terminal de ojo para bushing de baja, ¾" | UN | 500 | NO | NO
48 | CP-10D | 1002016 | Terminal Pin Tipo Compresión #2/0 | UN | 405 | NO | NO
49 | G-1A | 1002019 | Terminal Preformado 5/16" | UN | 1198 | NO | NO
50 | C-44A | 1002024 | Terminal SAM 500-2N 2 Aguj Cu-Al | UN | 500 | NO | NO
51 | CP-10B | 1002028 | Terminal T/ PIN Bimet Compr P/ Cond 4/0 | UN | 1000 | NO | NO
52 | C-20D | 1002083 | Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0" | UN | 1800 | NO | NO
53 | C-19/A1F | 1002087 | Cruceta Mad 3 3/4"x4 3/4'' 8' | UN | 200 | NO | NO
54 | PMC-300-9 | 1002097 | Poste acero galvanizado de 7M - 300 Dan | UN | 10 | NO | NO
55 | PMC-500-10 | 1002100 | Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KN | UN | 20 | NO | NO
56 | HPV-300-9 | 1002107 | Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN | UN | 30 | NO | NO
57 | HPV-500-10 | 1002109 | Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN | UN | 30 | NO | NO
58 | HPV-500-12 | 1002110 | Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN | UN | 10 | NO | NO
59 | CD-11B | 1002148 | Seccionad 15.5kV 600A | UN | 10 | NO | NO
60 | CD-11C | 1002149 | Seccionad 15.5kV 900A | UN | 10 | NO | NO
61 | B-2D | 1002330 | Tornillo Máq Cab Cuad 5/8"x12" | UN | 797 | NO | NO
62 | E-2A | 1002390 | Tuerca de Ojo (OVAL) P/ Tornillo 5/8" | UN | 1000 | NO | NO
63 | E-3A | 1002395 | Tuerca Ojo Guardac Incl 45º P/ Torn 5/8" | UN | 90 | NO | NO
64 | TP-21H-EDE | 1002689 | Transf Monof 100kVA 7.2kV 120-240V | UN | 30 | NO | NO
65 | TP-21F-EDE | 1002724 | Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V | UN | 10 | NO | NO
66 | CSP-21E-EDE | 1002725 | Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V CPS | UN | 10 | NO | NO
67 | TP-21G-EDE | 1002733 | Transf Monof 75kVA 7.2kV 120-240V | UN | 10 | NO | NO
68 | XW-11C | 1002739 | Transf P-M 112.5kVA 7.2kV 120-208V | UN | 2 | NO | NO
69 | XW-11D | 1002741 | Transf P-M 150kVA 12.5/7.2kV 120-208V | UN | 1 | NO | NO
70 | XV-21D | 1002777 | Transf P-M 50kVA 7.2kV 120-240V | UN | 5 | NO | NO
71 | XV-21E | 1002779 | Transf P-M 75kVA 7.2kV 120-240V CSP | UN | 4 | NO | NO
72 | CSP-21F-EDE | 1002810 | Transf T-P 75kVA 7.2kV 120/240V CPS | UN | 5 | NO | NO
73 | C-20C | 1002839 | CRUCETA DE ACERO GALV 6'-0" 3"X3"X1/4" | UN | 500 | NO | NO
74 | F-13AA | 1004402 | Fusible Limitador de Corriente T. NX, 12 | UN | 25 | NO | NO
75 | C-38D | 1004752 | Conector elástico tipo cuña 4/0 - 2 AWG | UN | 1000 | NO | NO
76 | C-20E | 1004813 | Cruceta Acero Galvanizado 10' | UN | 150 | NO | NO
77 | D-1E | 1004814 | Porta-aislador en U para cruceta 6-1/4" | UN | 600 | NO | NO
78 | C-5D | 1009229 | Cable Aluminio Aislado 300 MCM 600V | MTS | 1000 | NO | NO
79 | F-13C | 1009401 | Fusible Limitador de Corriente T. NX, 32 | UN | 50 | NO | NO
80 | F-13E | 1009437 | Fusible Limitador de Corriente T. NX, 50 | UN | 50 | NO | NO
81 | TPAF-AP12A-EDE | 1009596 | Transf M 25kVA 7.2kV 120-240V CSP AF | UN | 10 | NO | NO
82 | TPAF-AP12B-EDE | 1009597 | Transf M 37.5kVA 7.2kV 120-240V CSP AF | UN | 110 | NO | NO
83 | TPAF-AP12C-EDE | 1009598 | Transf M 50kVA 7.2kV 120-240V CSP AF | UN | 220 | NO | NO
84 | TPAF-AP12D-EDE | 1009599 | Transf M 75kVA 7.2kV 120-240V CSP AF | UN | 140 | NO | NO
85 | C-4D | 1009754 | CABLE DE COBRE AISLADO THHN,3/0 AWG | MTS | 1000 | NO | NO
86 | CS-32D | 1009755 | Conductor concéntrico Cobre 3 x 4 AWG | MTS | 1996 | NO | NO
87 | C-12P | 1009783 | TERMINAL PIN AL-CU PARA CABLE 300 MCM | UN | 284 | NO | NO
88 | C-12Q | 1009784 | TERMINAL BIM.PIN COMP. P/CAB 3/0 AWG | UN | 900 | NO | NO
89 | PMC-800-14 | 1009796 | POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45', 8KN | UN | 5 | NO | NO
90 | PHV-800-12 | 1009812 | POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 40' - 8kN | UN | 4 | NO | NO
91 | HPV-800-14 | 1009813 | POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 45'- 8 kN | UN | 10 | NO | NO
92 | LED-120W | 1009878 | LUMINARIAS LED DE 120 WATTS, MODELO NYXI | UN | 500 | NO | NO
93 | LED-75W | 1009879 | LUMINARIAS LED DE 75 WATTS, MODELO OUZIR | UN | 100 | NO | NO
94 | C-3GK | 1010304 | Cable Alum URD 500 mcm Ais HEPRZ 15KV | MTS | 350 | NO | NO
95 | F-13F | 1011772 | Fusible Limitador de Corriente NX, 100A | UN | 10 | NO | NO
96 | TUB-2B | 1012397 | Tubo Liquid Tight 2" | UN | 1996 | NO | NO
97 | ACA-002 | 1012642 | Adaptador inserto doble p/transf PM,15KV | UN | 30 | NO | NO
98 | A-5K | 1012651 | TARUGO PERNO DE 1/2X2 3/4 C/ANCLA EXPAN | UN | 5745 | NO | NO
99 | LC-11L | 1014667 | Luminaria T/Cobra LED 90W | UN | 500 | NO | NO
100 | OP-LED-150W | 1014542 | Luminaria Led 150W, 240V-T/P | UN | 50 | NO | NO
101 | AD-4B | 1000807 | Pararrayo de Distribución 9-10kV | UN | 100 | NO | NO
102 | PMC-800-12 | 1009795 | POSTE DE ACERO GALVANIZADO 40', 8KN | UN | 10 | NO | NO
103 | PMC-300-7 | 1012340 | Poste Acero Galvanizado 7.5m-3kN | UN | 10 | NO | NO
104 | PMC-500-12 | 1002101 | Poste de Acero Galvanizado 40' 5.0 KN | UN | 10 | NO | NO